## A
5.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за јавну набавку радова у поступку мале вредности - адаптација пословног простора редни број 6/2017
А | ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
р.бр. | опис позиције | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Набавка матерјала, транспорт и израда гипсаног преградног зид а д=12cm са металном подконструкцијом од челичних поцин. ЦВ и КВ профила 50mm, раздвојеним комадима дихтунг трака. Зид је неносив. Основни размак профила 62,50cm обо- страно обложен гипс плочама дебљине 12,5mm. Изолациони слој од минералне вуне. Све спојеве обрадити и припремити за молерску обраду. | m2 | 105
2 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидова дисперзивном бојом. Тон, бела боја. У оквиру позиције урадити све потребне припреме и предрадње. | m2 | 250
3 | Демонтажа постoјећих врата од медија- пана са алуминиjумским штоком. Врата су дим. 90*210cm. Иста предати инвеститору. | ком. | 1
4 | Крпљење отвора у зиду где су раније била врата, гипс картонским плочама са одговарајућом подконструкцијом и испуном од минералне вуне. Димезија отвора који се крпи је 090*210cm. дебљина зида који се крпи 12cm.Све спремно за молерску обраду. | ком. | 1
5 | Крпљење оштећења у плафону од амстронг плоча. Величина отвора 60*120cm. Оштећење су настало процурива- њем воде са крова. | паушал.
6 | Израда транспорт и уградња унутрашњих пуних врата (у сивој боји), у свему као већ постојећа. Шток у ширини зида д= 12cm. Крила изра- ђена као дрвена конструкција испуњена картонским саћем. Облоге обострано медијапан. Первајз лајсна д= 7cm oд алуминијума, гума за меко налегање. Оков три парапет шарке, италијанска брава, цилиндар са три кључа. Димезија врата 90*210cm. | ком. | 4
7 | Израда и уградња прозорских клупица (са демонтажом постојећих) од медијапана у сивој боји ширине око 30cm. У свему као постојеће) дужине: а/ 80cm б/ 145cm | ком. ком. | 1,00 2,00
8 | Просецање спуштеног плафона од гипс картонских табли и набавка и уградња ревизионих отвора дим 30*30cm. Отвори се просецају због увлачења потребних инсталација. | ком. | 5
9 | Набавка и уградња тракастих завеса, од пластифициране тканине у боји коју одреди инвеститор. Висина завесе је око 2m. Ширина трака 15cm. Обавеза добављача је да све иза себе очисти и изнесе где му одреди наручилац | m2 | 22

## B
Б | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I | ПРИПРЕМНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Трошкови претходног прегледа и испитивања постојеће инсталације осветљења. Извршити потребна испитивања због развезивања напајања струјних кругова расвете у простору адаптације. | пауш. | 1
2 | Остали демонтажни радови. | нч | 5
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 0 | 0
II | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПАЈАЊЕ
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Испорука и уградња у постојећи разводни орман RT-REST(M/A) следеће опреме према једнополној шеми: МРЕЖНИ ДЕО: - 3 ком. аутоматских осигурача 25A "C" АГРЕГАТСКИ ДЕО: - 3 ком. аутоматских осигурача 16A "C" | компл. | 1
2 | Испорука и уградња назидног дводелног разводног ормана RO-UP(M/A) са следећом опремом према једнополној шеми: МРЕЖНИ ДЕО: - 1 ком. главни прекидач 3p 40A (0-1) - 3 ком. аутоматских осигурача 6A "C" - 6 ком. аутоматских осигурача 10A "B" - 18 ком. аутоматских осигурача 16A "B" - 3 ком. сигналне сијалице 2W, 220V АГРЕГАТСКИ ДЕО: - 1 ком. главни прекидач 3p 25A (0-1) - 3 ком. аутоматских осигурача 6A "C" - 3 ком. аутоматских осигурача 10A "B" - 10 ком. аутоматских осигурача 16A "B" - 3 ком. сигналне сијалице 2W, 220V - стезаљке, DIN шине, напојне изоловане трофазне шине, проводници за шемирање, каналице и остали ситан материјал. Sve kompletno povezano, ispitano i pušteno u rad. | компл. | 1
3 | Испорука и уградња напојног вода типа N2XH-J 5x6mm2 положеног по постојећем РNK регалу или у HF цреву од RT-REST(M) до RO-UP(M), са повезивањем на оба краја. | m' | 20
4 | Испорука и уградња напојног вода типа N2XH-J 5x4mm2 положеног по постојећем PNK регалу или у HF цреву од RT-REST(M) до RO-UP(M), са повезивањем на оба краја. | m' | 20
5 | Ребраста бужир црева савитљива Ø16mm без халогена. Испорука и полагање. | m | 40
6 | Остали ситан неспецифициран материјал. | пауш. | 1
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПАЈАЊЕ: | [5 empty] | 0 | 0
III | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Израда електричних инсталација осветљења каблом типа N2XH-J 3x1,5mm2 положеним делом у простору спуштеног плафона и иза гипс картонских облога, све комплет са потребним ситним прибором. Просечна дужина до 10 m. | ком. | 10
2 | Израда електричних инсталација противпаничне расвете каблом типа N2XH-J 3x1,5mm2, положеним у простору спуштеног плафона, просечне дужине до 6m. | ком. | 4
3 | Набавка, испорука и монтажа противпаничне светиљке тип P, 1x8W натпис "ИЗЛАЗ" са сопственим извором напајања акумулатором капацитета 3h. | ком. | 4
4 | Испоручити и уградити следећу електроинсталациону опрему, комплет са кутијом, носачем механизма и маском по избору пројектанта ентеријера.
4.1 | Једнополни прекидач 16A | ком. | 10
5 | Остали ситан неспецифициран материјал. | пауш. | 1
6 | Расецање регала (на којима је расвета) на местима где ће бити нови гипсани зидови. | пауш. | 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА: | [5 empty] | 0 | 0
IV | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Израда ел. инсталација прикључница каблом N2XH-J 3x2,5mm2 положеним кроз парапетни канал, све комплет са потребним ситним прибором, просечне дужине до 23m. | ком. | 14
2 | Израда ел. инсталација напајања Rack-a каблом N2XH-J 3x2,5mm2 положеним кроз парапетни канал. Просечна дужина до 5m. | ком. | 1
3 | Испорука и уградња монофазне OG прикључнице беле боје 230V. | ком. | 4
4 | Испорука и уградња носача за уградњу у парапет за 4 модула са две монофазне прикључнице 2M црвене боје 230V, са маском. | ком. | 10
5 | Испорука и уградња носача за уградњу у парапет за 6 модула са три монофазне прикључнице 2M беле боје 230V, са маском | ком. | 14
6 | Испорука и уградња пластичног halogenfree двоканалног парапетног канала 160x65mm са потребним унутрашњим и спољашњим угловима, рачвама и крајњим капама. | m' | 30
7 | Испорука и уградња HF каналица 18x18mm. | m' | 30
8 | Остали ситан неспецифициран материјал. | пауш. | 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА: | [5 empty] | 0 | 0
V | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Израда уземљења Rack ормана са израдом папучица на крајевима вода и повезивањем на шине уземљења разводног ормана, проводником N2HX-J 1x6mm2 cca 5m. Све комплет са повезивањем. | ком. | 1
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА: | [5 empty] | 0 | 0
VI | РАЗНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Испорука и уградња подне обле каналице (база са поклопцем) димензија 92x20mm у боји по избору пројектанта ентеријера. | m' | 4
2 | Извршити ниже наведена мерења и испитивања и прибавити атесте измерених вредности од стране овлашћене организације: - непрекидност PE проводника - непрекидност проводника главног и додатног изједначења потенцијалав - отпорност изолације електроинсталација - заштита електричним одвајањем електроинсталација - аутоматског искључења напајања - допунског изједначења потенцијала - функционалности - импедансе петље квара у TN-S-C систему | пауш. | 1
УКУПНО РАЗНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:
I | ПРИПРЕМНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
II | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПАЈАЊЕ |  |  |  |  | 0 | 0
III | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |  | 0 | 0
IV | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  | 0 | 0
V | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА |  |  |  |  | 0 | 0
VI | РАЗНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: | [5 empty] | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Б | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0

## V
В | СИСТЕМ СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА
Напомена: Пре почетка радова испитати сву постојећу инсталацију телекомуникационих и сигналних система. Приликом извођења радова обавезно водити рачуна да се не оштете инсталације које нису предмет набавке. Парапетни канал дат је у позицији електроенергетских инсталација. Телефонски апарати и додатна телефонска опрема за IP телефонску централу нису предмет набавке.
р.бр. | врста радова | јед.мере | кол. | цена по јед.мере без ПДВ | цена по јед.мере са ПДВ | свега без ПДВ | свега са ПДВ
1 | Испитивање свих постојећих сигнално-телекомуникационих инсталација које се задржавају, како не би дошло до њиховог оштећења. | пауш. | 1
2 | Измештање постојећег ел. часовника у новопројектовани ходник. | кпл. | 1
2.2 | Нови детектор пожара у канцеларији бр. 4 и у новом ходнику (испорука, монтажа, повезивање на постојећи систем, програмирање). | ком. | 2
3 | Испорука и монтажа 19" Rack ормана, 15U 600x600mm, назидни са предњим провидним вратима, активном вентилацијом, сетом за уземљење и елементима за уредно вођење каблова. Rack орман треба да садржи и следећу опрему:
3.1 | Електрична напојна шина, разводни панел са 7 утичница и прекидачем. | ком. | 1
3.2 | Фиксна полица за монтажу. | ком. | 1
3.3 | Patch-панел са 24xRJ-45 UTP Cat.6, висине 1HU. | ком. | 2
3.4 | 24 портни Switch сличан типу TP-Link TL-SG1024DE (SMART - управљив) 24 x 10/100/1000Mbps Gigabit 19" rackmount, AC 100-240V / 50-60Hz висине 1HU | ком. | 1
3.5 | 24 портни PoE Switch за повезивање телефонских апарата на постојећу IP телефонску централу, сличан типу TP-Link TL-SG2424P 24-портни Gigabitni Smart PoE свич 802.3at/af do 180W,19" rackmount, AC 100-240V / 50-60Hz висине 1HU. | ком. | 1
3.6 | Patch guide за увод и ранжирање каблова, висине 1HU. | ком. | 2
3.7 | Сет преспојних patch cord каблова UTP cat. 6 HF, различитих дужина (0.5m, 1m, 3m) по 40 ком. сваког. | кпл. | 1
3.8 | Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију и уземљење објекта. Потребна превезивања опреме унутар ормана концентрације.
3.9 | укупно орман концентрације: | кпл. | 1
4 | Двострука рачунарска прикључница RJ 45, Cat 6, са 2x RJ-45, под углом или равна, назидна монтажа, KRONE стандард. Комплет. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 4
5 | Рачунарска прикључница RJ 45, Cat 6, KRONE стандард. Испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију. | ком. | 28
6 | Маска и носач 2M за смештај рачунарских прикључница RJ-45 у парапетни канал. Слична типу Legrand, OBO Bettermann. Испорука и монтажа. | кпл. | 6
7 | Маска и носач 4M за смештај рачунарских прикључница RJ-45 у парапетни канал. Слична типу Legrand, OBO Bettermann. Испорука и монтажа. | кпл. | 4
8 | Маска и носач 6M за смештај рачунарских прикључница RJ-45 у парапетни канал. Слична типу Legrand, OBO Bettermann. Испорука и монтажа. | кпл. | 0
9 | RJ-45 слепа маска 1М. Слична типу Legrand, OBO Bettermann. Испорука и монтажа. | ком. | 0
10 | Инсталациони, безхалогени кабл UTP 4x2x0.5mm Cat.6 LSHF, полагање по парапетним каналима или бужир цревима, делом у простору спуштеног плафона, све комплет са потребним ситним прибором. Испорука, полагање и означавање инсталације на оба краја. | m | 1100
11 | Ребраста бужир цвера савитљива Ø16mm без халогена. Испорука и полагање. | m | 30
12 | Инсталационе безхалогене каналице за хоризонтале при поду до позиције утичнице. 16x40mm са поклопцем. Испорука и полагање. | m | 30
13 | Мерење линкова и издавање атеста на cat.5e од стране компаније са адекватним (атестираним) уређајем и обученим особљем, као и пуштање система у исправан рад. | кпл. | 1
14 | Ситан монтажни и неспецифицирани материјал. | пауш. | 1
УКУПНО СИСТЕМ СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА: | [5 empty] | 0 | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0 | 0
Б | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 0 | 0
B | СИСТЕМ СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА |  |  |  |  | 0 | 0
| УКУПНО |  |  |  |  | 0 | 0
НАПОМЕНА:
Извући најмање два постојећа мрежна кабла до позиције новог Rack ормана на VII спрату из најближе активне утичнице која се налази у простору адаптације. Извођење радова телекомуникационих систем ускладити и координисати са радовима електричних инсталација према важећим прописима.
Напомена: у случајевима где се наводи име и тип опреме додаје се: "или одговарајуће", у склaду са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Упутство како да се попуни Образац структуре цене: У колону "цена по јед. мере без ПДВ" понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност, за сваку тражену позицију. У колону "цена по јед. мере са ПДВ" понуђач уписује цену по јединици мере изражену у динарима са обрачунатим порезом на додату вредност, за сваку тражену позицију. У колону "свега без ПДВ" понуђач уписује цену за укупну количину изражену у динарима без обрачунатог пореза на додату вредност, за сваку тражену позицију. У колону "свега са ПДВ" понуђач уписује цену за укупну количину изражену у динарима са обрачунатим порезом на додату вредност, за сваку тражену позицију.
| датум |  |  |  | потпис овлашћеног лица понуђача
| _______________ |  | М.П.
место
_______________